ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

28 июня 2010 г. N 2408

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГОРЕГЛАМЕНТА "О ТРЕБОВАНИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВИ, ЕЕ ПРОДУКТОВ, КРОВЕЗАМЕЩАЮЩИХ РАСТВОРОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТРАНСФУЗИОННО-ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ", УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 26 ЯНВАРЯ 2010 Г. N 29

В целях обеспечения выполнения положений статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 29 приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 29.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства А.В.Зажигалкина.

Руководитель
Федерального агентства
Г.И.ЭЛЬКИН

УТВЕРЖДЕН
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 28.06.2010 N 2408

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ,В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "О ТРЕБОВАНИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВИ, ЕЕ ПРОДУКТОВ, КРОВЕЗАМЕЩАЮЩИХ РАСТВОРОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТРАНСФУЗИОННО-ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ", УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2010 Г. N 29

ГОСТ Р 52938-2008 Кровь донорская и ее компоненты. Контейнеры с консервированной кровью или ее компонентами. Маркировка 

ГОСТ Р 53420-2009 Кровь донорская и ее компоненты. Общие (с 01.09.2010) требования к обеспечению качества при заготовке, переработке, хранении и использовании донорской крови и ее компонентов 

ГОСТ Р 53470-2009 Кровь донорская и ее компоненты. Руководство по (с 01.09.2010) применению компонентов донорской крови 

ГОСТ Р ИСО 6710-2009 Контейнеры для сбора образцов венозной крови (с 01.03.2010) одноразовые. Технические требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 50855-96 Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р 51622-2000 Контейнеры полимерные для крови и ее (ИСО 3826-93) компонентов однократного применения. Технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ 10782-85 Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов. Технические условия 

ГОСТ 22967-90 Шприцы медицинские инъекционные многократного применения. Общие технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 24861-91 Шприцы инъекционные однократного применения (ИСО 7886-84) (до 01.09.2010)

ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009 Шприцы инъекционные однократного применения (с 01.09.2010) стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования 

ГОСТ Р ИСО 78886-3-2009 Шприцы инъекционные однократного применения (с 01.01.2011) стерильные. Часть 3. Шприцы для иммунизации фиксированной дозой, автоматически приходящие в негодность после применения 

ГОСТ Р ИСО 7886-4-2009 Шприцы инъекционные однократного применения (с 01.01.2011) стерильные. Часть 4. Шприцы с устройством, препятствующим их повторному применению 

ГОСТ 25046-81 Иглы инъекционные однократного применения. 
(до 01.09.2010) Основные размеры. Технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 7864-2009 Иглы инъекционные однократного применения (с 01.09.2010) стерильные 

ГОСТ 25377-82 Иглы инъекционные многократного применения. Технические условия 

ГОСТ 25047-87 Устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные однократного применения. Технические условия 

ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 1. Общие технические требования 

ГОСТ Р ИСО 10555.2-99 Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 2. Катетеры ангиографические 

ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 3. Катетеры венозные центральные 

ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 4. Катетеры для баллонного расширения 

ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 5. Катетеры периферические с внутренней иглой 

ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 Изделия медицинские. Оценка биологического(до 01.07.2010) действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования 

ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 Изделия медицинские. Оценка биологического (до 01.07.2010) действия медицинских изделий. Часть 3. Исследование генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию 

ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 Изделия медицинские. Оценка биологического (до 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 4. Исследование изделий, взаимодействующих с кровью 

ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 Изделия медицинские. Оценка биологического (до 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro 

ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 Изделия медицинские. Оценка биологического (до 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 6. Исследование местного действия после имплантации 

ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 Изделия медицинские. Оценка биологического (до 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации 

ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 Изделия медицинские. Оценка биологического (до 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 9. Основные принципы идентификации и количественного 
определения потенциальных продуктов деструкции 

ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 Изделия медицинские. Оценка биологического (до 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия 

ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 Изделия медицинские. Оценка биологического (до 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 11. Исследование общетоксического действия 

ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 Изделия медицинские. Оценка биологического (до 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и стандартные образцы 

ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 Изделия медицинские. Оценка биологического (до 01.07.2010) действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение 
продуктов деструкции полимерных медицинских изделий 

ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 Изделия медицинские. Оценка биологического (до 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 14. Идентификация и количественное определение 
продуктов деструкции керамики 

ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 Изделия медицинские. Оценка биологического (до 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 15. Идентификация и количественное определение 
продуктов деструкции металлов и сплавов 

ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 Изделия медицинские. Оценка биологического (до 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 16. Моделирование и исследование токсикокинетики 
продуктов деструкции и вымывания 

ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.07.2010) действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования 

ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.07.2010) действия медицинских изделий. Часть 3. Исследование генотоксичности, канцерогенности и 
токсического действия на репродуктивную функцию 

ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью 

ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro 

ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации 

ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этилен оксида после стерилизации 

ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 9. Основные принципы идентификации и количественного 
определения потенциальных продуктов деградации 

ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего 
действия 

ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия 

ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и стандартные образцы 

ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.07.2010) действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение 
продуктов деградации полимерных медицинских изделий 

ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 14. Идентификация и количественное определение 
продуктов деградации изделий из керамики 

ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 15. Идентификация и количественное определение 
продуктов деградации изделий из металлов и сплавов 

ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 16. Моделирование и исследование токсикокинетики 
продуктов деструкции и вымывания 

ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 Изделия медицинские. Опенка биологического (с 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 17. Установление пороговых значений для вымываемых 
веществ 

ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического (с 01.09.2010) действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов 

ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19- Изделия медицинские. Оценка биологического 2009 действия медицинских изделий. Часть 19. (с 01.09.2010) Исследования физико-химических, морфологических и топографических свойств материалов 

ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20- Изделия медицинские. Оценка биологического 2009 действия медицинских изделий. Часть 20. (с 01.09.2010) Принципы и методы исследования 
иммунотоксичности медицинских изделий 

ГОСТ Р 51148-98 Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность 

ГОСТ Р 52770-2007 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний 

ГОСТ Р 51609-2000 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования 

ГОСТ Р ИСО 14971-2006 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям 

ГОСТ Р ИСО 13485-2004 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования 

ГОСТ Р ИСО/ТО 14969-2007 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. 
Руководство по применению ISO 13485-2003 

ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2008 Изделия медицинские. Руководство по выбору стандартов, поддерживающих важнейшие принципы обеспечения безопасности и эксплуатационных 
характеристик медицинских изделий 

ГОСТ Р ИСО 15223-2002 Медицинские изделия. Символы, применяемые при 
маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации 

ГОСТ Р ИСО 17511-2006 Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений, приписанных калибраторам и контрольным материалам 

ГОСТ Р ИСО 18153-2006 Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений каталитической концентрации ферментов, приписанных калибраторам и контрольным материалам 

ГОСТ Р ИСО 15194-2007 Изделия для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах биологического происхождения. Описание стандартных образцов 

ГОСТ Р ИСО 17593-2009 Клинические лабораторные исследования и изделия (с 01.09.2010) медицинские in vitro. Требования к системам мониторинга in vitro для самотестирования при 
перероральной терапии антикоагулянтами 

ГОСТ Р ИСО 15197-2009 Системы диагностические in vitro. Требования к (с 01.09.2010) системам мониторного наблюдения за концентрацией глюкозы в крови для самоконтроля 
при лечении сахарного диабета 

ГОСТ Р ИСО 15198-2009 Клиническая лабораторная медицина. Изделия 
(с 01.09.2010) медицинские для диагностики in vitro. Подтверждение методик контроля качества, 
рекомендуемых изготовителями пользователям 

ГОСТ Р ИСО 15193-2007 Изделия для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах биологического происхождения. Описание референтных методик выполнения измерений 

ГОСТ Р ИСО 22870-2009 Исследования по месту лечения. Требования к (с 01.09.2010) качеству и компетентности 

ГОСТ Р ИСО 15189-2006 Лаборатории медицинские. Специальные требования (до 01.09.2010) к качеству и компетентности 

ГОСТ Р ИСО/ТО 22869-2009 Лаборатории медицинские. Руководство по (с 01.07.2010) внедрению ИСО 15189:2003 

ГОСТ Р ИСО 15195-2006 Лабораторная медицина. Требования к лабораториям референтных измерений 

ГОСТ Р 52905-2007 Лаборатории медицинские. Требования (ИСО 15190:2003) безопасности 

ГОСТ Р 53022.1-2008 Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 1. Правила менеджмента качества клинических лабораторных исследований 

ГОСТ Р 53022.2-2008 Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 2. Оценка аналитической надежности методов исследования (точность, чувствительность, специфичность) 

ГОСТ Р 53022.3-2008 Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 3. Правила оценки клинической информативности лабораторных тестов 

ГОСТ Р 53022.4-2008 Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила разработки требований к своевременности предоставления лабораторной информации 

ГОСТ Р 53079.1-2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 1. Правила описания методов исследования 

ГОСТ Р 53079.2-2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 2. Руководство по управлению качеством в клинико-диагностической лаборатории. Типовая модель 

ГОСТ Р 53079.3-2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 3. Правила взаимодействия персонала клинических подразделений и клинико- диагностических лабораторий медицинских организаций при выполнении клинических лабораторных исследований 

ГОСТ Р 53079.4-2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа