# Зарегистрировано в Минюсте России 4 мая 2012 г. N 24048

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 28 марта 2012 г. N 278н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (СТРУКТУРНЫМ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ЗАГОТОВКУ, ПЕРЕРАБОТКУ,

ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, И ПЕРЕЧНЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ ИХ ОСНАЩЕНИЯ

В соответствии с пунктом 5.2.100.4 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52, ст. 7104; 2011, N 2, ст. 339; N 14, ст. 1944; N 24, ст. 3494; N 34, ст. 4985; N 47, ст. 6659; N 51, ст. 7529), приказываю:

1. Утвердить:

требования к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, согласно приложению N 1;

перечень оборудования для оснащения организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, согласно приложению N 2.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 429н "Об организации деятельности плазмоцентров" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2008 г. N 12218).

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

# Приложение N 1

к приказу Минздравсоцразвития России

от 28 марта 2012 г. N 278н

ТРЕБОВАНИЯ

К ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (СТРУКТУРНЫМ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ЗАГОТОВКУ, ПЕРЕРАБОТКУ,

ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

1. Настоящие требования устанавливают требования к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в Российской Федерации (далее - организации здравоохранения).

2. Организации здравоохранения являются участниками единого информационного пространства службы крови Российской Федерации и обеспечивают автоматизированную передачу в единую информационную базу по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, следующих сведений:

а) о количестве заготовленной и переработанной донорской крови и ее компонентов;

б) о запасах донорской крови и ее компонентов с указанием группы крови и резус-принадлежности;

в) об обращении донорской крови и ее компонентов;

г) о посттрансфузионных реакциях и осложнениях у доноров и реципиентов;

д) о донорах и донациях;

е) о субъектах обращения донорской крови и ее компонентов;

ж) о лицах, у которых выявлены противопоказания к донорству крови и ее компонентов.

3. В целях обеспечения прослеживаемости донорской крови и ее компонентов в организациях здравоохранения ведется учет сведений о донорах, процедурах заготовки, апробации, переработки, хранения и использования (утилизации) донорской крови и ее компонентов.

Указанный учет сведений может осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

4. Деятельность станций переливания крови и центров крови, осуществляющих заготовку, переработку, хранение, транспортировку компонентов крови, обеспечивающих их безопасность, осуществляется в соответствии с требованиями к станции переливания крови (центру крови), предусмотренными приложением N 1 к настоящим требованиям, и требованиями к штатным нормативам медицинского персонала станции переливания крови (центра крови), предусмотренными приложением N 2 к настоящим требованиям.

5. Деятельность отделений переливания крови и трансфузиологических отделений, осуществляющих оказание медицинской помощи и заготовку, переработку, хранение донорской крови, ее компонентов, организацию трансфузионной терапии, осуществляется в соответствии с требованиями к отделению переливания крови (трансфузиологическому отделению), предусмотренными приложением N 3 к настоящим требованиям, и требованиями к штатным нормативам медицинского персонала отделения переливания крови (трансфузиологического отделения), предусмотренными приложением N 4 к настоящим требованиям.

6. Деятельность трансфузиологических кабинетов и кабинетов переливания крови, осуществляющих транспортировку, хранение компонентов донорской крови, организацию трансфузионной терапии, осуществляется в соответствии с требованиями к трансфузиологическому кабинету (кабинету переливания крови), предусмотренными приложением N 5 к настоящим требованиям, и требованиями к штатным нормативам медицинского персонала трансфузиологического кабинета (кабинета переливания крови), предусмотренными приложением N 6 к настоящим требованиям.

7. Деятельность плазмоцентров, осуществляющих заготовку плазмы для фракционирования, осуществляется в соответствии с требованиями к плазмоцентрам, предусмотренными приложением N 7 к настоящим требованиям, и требованиями к штатным нормативам медицинского персонала плазмоцентра стационарного типа, предусмотренными приложением N 8 к настоящим требованиям.

## Приложение N 1

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России

от 28 марта 2012 г. N 278н

ТРЕБОВАНИЯ К СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ (ЦЕНТРУ КРОВИ)

1. Станция переливания крови (центр крови) (далее - СПК) в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минздравсоцразвития России и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

2. Основной задачей СПК является заготовка, переработка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов с целью удовлетворения потребностей государственных организаций здравоохранения (далее - организации здравоохранения) в компонентах крови.

3. Количество СПК и их мощность определяются с учетом объемов заготовки донорской крови и ее компонентов и потребности населения субъекта Российской Федерации в донорской крови и ее компонентах.

Если в субъекте Российской Федерации функционирует несколько СПК, то на одну из станций возлагаются функции головного учреждения, осуществляющего организационно-методическую работу со всеми СПК субъекта Российской Федерации.

4. В зависимости от производственной мощности по заготовке крови, ее переработке на компоненты и препараты СПК делятся на:

заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год;

заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год;

заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год;

заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год;

заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год.

5. На должность руководителя СПК назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье" и "трансфузиология".

6. Структура СПК, численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем СПК в зависимости от производственной мощности по заготовке крови, ее переработке на компоненты и препараты, организационной работы и численности обслуживаемого населения с учетом требований к штатным нормативам медицинского персонала станции переливания крови (центра крови), предусмотренных приложением N 2 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

7. Функциями СПК являются:

организация донорства, заготовка, хранение, переработка донорской крови и ее компонентов;

обеспечение организаций здравоохранения компонентами крови;

проведение индивидуального подбора крови и ее компонентов для реципиентов;

взаимодействие с общественными организациями, медицинскими образовательными и научными организациями, всероссийскими и региональными (в том числе научными) сообществами врачей, а также средствами массовой информации по агитации и пропаганде донорства среди населения;

обеспечение качества и безопасности компонентов донорской крови;

участие в анализе причин посттрансфузионных осложнений, разработка и проведение мероприятий по их профилактике;

выполнение совместно с научно-исследовательскими учреждениями научных исследований по разработке новых технологий приготовления компонентов крови и внедрению новых методов лечения пациентов с использованием компонентов крови;

оказание организационно-методической и консультативной помощи субъектам обращения донорской крови и ее компонентов по вопросам заготовки, переработки, хранения и применения компонентов крови;

проведение мероприятий по повышению устойчивости деятельности СПК в условиях чрезвычайных ситуаций на соответствующей административной территории;

обеспечение повышения квалификации работников СПК и участие в работе по повышению квалификации специалистов с высшим и средним медицинским образованием организаций здравоохранения по вопросам клинической и производственной трансфузиологии.

8. Для обеспечения функций СПК в ее структуре рекомендуется предусматривать:

1) центр организации трансфузиологической помощи (организационно-методический отдел);

2) отдел комплектования донорских кадров:

3) отдел заготовки крови и ее компонентов, включающий:

а) отделение заготовки крови в стационарных условиях;

б) отделение плазмоцитафереза;

в) группу приготовления тромбоцитных концентратов (клеток крови);

г) группу фракционирования крови;

д) группу вирусинактивации компонентов крови;

е) отделение карантинизации;

ж) группу подготовки материалов;

з) группу выбраковки и утилизации медицинских отходов;

и) группу заготовки крови в выездных условиях (выездная бригада для заготовки донорской крови);

к) отделение долгосрочного хранения клеток крови (криобанк);

4) экспедицию с центром управления запасами компонентов крови;

5) отдел лабораторной диагностики, включающий:

а) клиническую лабораторию (группа предварительного обследования доноров, группа биохимических исследований, группа иммуногематологических исследований);

б) лабораторию иммунологических исследований;

в) лабораторию молекулярно-биологических исследований;

г) бактериологическую лабораторию;

6) отдел контроля качества;

7) отдел информационных технологий.

## Приложение N 2

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России

от 28 марта 2012 г. N 278н

ТРЕБОВАНИЯ

К ШТАТНЫМ НОРМАТИВАМ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА СТАНЦИИ

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ (ЦЕНТРА КРОВИ)

### 1. Требования к штатным нормативам медицинского персонала

центра организации трансфузиологической помощи

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Заведующий центром; заместитель руководителя по организационно-методической работе (медицинской части); врач-трансфузиолог | 1 |
| Врач-трансфузиолог | 5 |
| Врач-методист (трансфузиолог) | 2 |
| Врач-эпидемиолог | 1 |
| Экономист | 1 |
| Медицинский регистратор | 3 |
| Медицинский статистик | 4 |

Примечание.Центр организации трансфузиологической помощи может вводиться в структуру СПК вместо организационно-методического отдела. В СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год, вместо организационно-методического отдела в штатные нормативы вводится 0,5 ставки врача-методиста (трансфузиолога).

### 2. Требования к штатным нормативам медицинского персонала

#### 2.1. Организационно-методический отдел

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделом; врач- трансфузиолог | - | - | 1 | 1 |
| Врач- трансфузиолог | - | 0,5 | 1 | 1 |
| Врач-методист (трансфузиолог) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Врач- эпидемиолог | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Экономист | - | 0,5 | 1 | 1 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинский статистик | 1 | 1 | 2 | 2 |

#### 2.2. Отдел комплектования донорских кадров

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделом; врач- трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Старшая медицинская сестра | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Сестра- хозяйка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.1. Отделение комплектования доноров |
| Заведующий отделением; врач- трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Врач- трансфузиолог | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Менеджер по пропаганде донорства | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Медицинская сестра | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 4 |
| Санитарка | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 |
| 2.2.2. Группа иммунизации доноров |
| Врач- трансфузиолог | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| Медицинская сестра | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| Медицинский регистратор | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Санитарка | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.3. Единый донорский центр |
| Врач- трансфузиолог | - | - | - | 1 | 1 |
| Медицинская сестра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинский регистратор (оператор ЭВМ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### 3. Отдел заготовки крови и ее компонентов

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделом; врач- трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Старшая медицинская сестра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сестра- хозяйка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

#### 3.1. Отделение заготовки крови в стационарных условиях

(вводится во всех СПК из расчета заготовки 2000 литров крови в год)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Врач-трансфузиолог | 1 |
| Операционная медицинская сестра | 1 |
| Медицинская сестра | 1 |
| Медицинский регистратор | 1 |
| Санитарка | 2 |

#### 3.2. Отделение плазмоцитафереза (вводится во всех СПК)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | при заготовке 1000 литров плазмы в год | при заготовке свыше 1000 литров плазмы дополнительно вводится на каждые 500 литров плазмы |
| Заведующий отделением; врач- трансфузиолог | 1 |  |
| Врач-трансфузиолог | 1 | 1 |
| Операционная медицинская сестра | 2 | 1 |
| Медицинская сестра | 1 | 0,5 |
| Медицинский регистратор | 1 | 0,5 |
| Санитарка | 2 | 1 |
| Аппаратчик (техник) | 1 | 0,25 |

##### 3.2.1. Группа приготовления тромбоцитных концентратов(клеток крови)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | из расчета заготовки не менее 3000 доз в год клеток крови (при заготовке тромбоцитов методом афереза до 1000 доз клеток крови в год) | на каждые 1000 доз клеток крови свыше 3000 доз в год дополнительно вводится (при приготовлении тромбоцитов методом афереза на каждые 500 доз свыше 1000 доз клеток крови в год) |
| Врач- трансфузиолог | 1 | 0,5 |
| Операционная медсестра | 1 | 0,5 |
| Медицинский регистратор | 1 | 0,5 |

#### 3.3. Группа фракционирования крови

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Врач- трансфузиолог | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Операционная медицинская сестра | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Медицинская сестра | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Медицинский регистратор | - | 1 | 1,5 | 2 | 4 |
| Санитарка | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| Аппаратчик (техник) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

#### 3.4. Группа вирусинактивации компонентов крови (вводится при наличии соответствующего оборудования и может

входить в структуру отделения карантинизации)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Врач- трансфузиолог | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Операционная медсестра | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Санитарка | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |

#### 3.5. Отделение карантинизации

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделением; врач- трансфузиолог | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Врач- трансфузиолог | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Медицинский регистратор | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинская сестра | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |

#### 3.6. Группа подготовки материалов

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Моечная |
| Медицинская сестра | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| Санитарка | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,5 |
| Дистилляционная |
| Медицинская сестра | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Санитарка | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Стерилизационная |
| Медицинская сестра | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 |
| Санитарка | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

#### 3.7. Группа выбраковки и утилизации медицинских отходов

(может входить в структуру отделения карантинизации)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Врач- трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинская сестра | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| Санитарка | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинский регистратор | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

#### 3.8. Группа заготовки крови в выездных условиях(выездная бригада для заготовки донорской крови)

#### (создаетсяиз расчета заготовки крови не менее 3000 литров цельной донорской крови в год)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Врач-трансфузиолог; руководитель бригады | 1 |
| Врач-трансфузиолог | 2 |
| Операционная медицинская сестра | 3 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 2 |
| Медицинский регистратор | 2 |
| Санитарка | 2 |

#### 3.9. Отделение долгосрочного хранения клеток крови

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | при хранении и выдаче для трансфузий до 500 доз клеток крови в год | дополнительно вводится при выдаче для трансфузий на каждые 500 доз клеток крови свыше 500 доз клеток крови в год |
| Заведующий отделением, врач- трансфузиолог | 1 | 0,5 |
| Врач-трансфузиолог | 1 | 0,5 |
| Операционная медицинская сестра | 1 | 0,5 |
| Инженер | 1 | 0,5 |
| Санитарка | 1 | 0,5 |

### 4. Экспедиция с центром управления запасами компонентов крови

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий; врач- трансфузиолог | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Старшая медицинская сестра | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Медицинская сестра | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Санитарка | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Примечание. Экспедиция может вводиться в структуру центра организации трансфузиологической помощи или отдела заготовки крови и ее компонентов СПК.

### 5. Клинико-диагностическая лаборатория

#### 5.1. Клиническая лаборатория

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 7 039,02 пинты донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий лабораторией; врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лаборант | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сестра-хозяйка | - | - | - | 1 | 1 |
| 5.1.1. Группа предварительного обследования доноров |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| Санитарка | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| 5.1.2. Группа биохимических исследований |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | - | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
| Санитарка | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 |
| 5.1.3. Группа иммуногематологических исследований |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 0,5 | 0,5 - 1 | 1 | 1 | 2 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Санитарка | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 |

#### 5.2. Лаборатория иммунологических исследований

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий лабораторией; врач клинической лабораторнойдиагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Лаборант; фельдшер- лаборант;медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Санитарка | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 5.3. Лаборатория молекулярно-биологических исследований (вводится при исследовании более 20 000 образцов донорской крови в год по решению органа управления здравоохранением) |
| Заведующий лабораторией; врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Лаборант; фельдшер- лаборант;медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Санитарка | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

#### 5.4. Бактериологическая лаборатория

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий лабораторией; врач-бактериолог (врач клинической лабораторной диагностики) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Врач- бактериолог | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник;медицинский технолог | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Санитарка | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |

### 6. Отдел контроля качества

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделом; врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Лаборант; фельдшер- лаборант;медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Санитарка | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

### 7. Отдел информационных технологий

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделом; инженер- программист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженер- программист | - | - | - | 1 | 2 |
| Техник | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Оператор ЭВМ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Примечания:

1. Количество штатных единиц отделения заготовки крови в стационарных условиях, отделения плазмоцитафереза и количество выездных бригад для заготовки донорской крови изменяется пропорционально установленным объемам заготовки крови и ее компонентов. Дополнительные штаты могут распределяться во все структурные подразделения СПК по решению главного врача.

2. Для обеспечения круглосуточной консультативной трансфузиологической помощи на СПК, не имеющих центра организации трансфузиологической помощи, дежурства в вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни осуществляются врачебным и медицинским персоналом в пределах штатной численности СПК.

3. Включение в структуру СПК дополнительных подразделений (отделов, отделений, групп), не предусмотренных настоящими требованиями, осуществляется с учетом внедрения в практику передовых технологий производства компонентов крови с увеличением штатной численности СПК.

4. На СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год, (центрах крови) численный состав работников может устанавливаться по решению руководителя СПК с учетом применяемых технологий заготовки и обследования донорской крови, достаточности для выполнения утвержденного плана заготовки крови и ее компонентов, соблюдения лимитов фонда оплаты труда.

## Приложение N 3

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России

от 28 марта 2012 г. N 278н

ТРЕБОВАНИЯ

К ОТДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

(ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ)

1. Отделение переливания крови (трансфузиологическое отделение) (далее - ОПК) является структурным подразделением государственных организаций здравоохранения. ОПК организуется при потребности в крови и ее компонентах не менее 300 литров в год.

2. В зависимости от объемов заготовки и переработки крови в год ОПК делятся на:

заготавливающие 300 - 700 литров донорской крови и ее компонентов в год,

заготавливающие 701 - 1000 литров донорской крови и ее компонентов в год,

заготавливающие 1001 - 1500 литров донорской крови и ее компонентов в год,

заготавливающее более 1500 литров донорской крови и ее компонентов в год.

3. Штатная численность медицинского персонала ОПК устанавливается в соответствии с объемом производственной деятельности с учетом требований штатных нормативов медицинского персонала ОПК, предусмотренных приложением N 4 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

4. На должность заведующего отделением - врача-трансфузиолога назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "трансфузиология".

Заведующий отделением - врач-трансфузиолог подчиняется руководителю государственной организации здравоохранения, чьим структурным подразделением является ОПК, и его заместителю по медицинской части; по организационно-методическим вопросам - руководителю СПК.

5. Основными функциями ОПК являются:

комплектование, учет и медицинское обследование доноров;

заготовка и хранение крови и ее компонентов;

организация исследования донорской крови;

обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов;

контроль за организацией постановки трансфузионной терапии в организации здравоохранения;

создание и хранение запасов компонентов донорской крови и аутокомпонентов;

ведение учета и отчетности по утвержденным формам;

оказание консультативной помощи при проведении трансфузионной терапии и в случае возникновения посттрансфузионных реакций и осложнений;

учет посттрансфузионных реакций и осложнений.

## Приложение N 4

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России

от 28 марта 2012 г. N 278н

ТРЕБОВАНИЯ

К ШТАТНЫМ НОРМАТИВАМ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ (ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | ОПК, заготавливающие 1001 - 1500 литров донорской крови и ее компонентов | ОПК, заготавливающие 701 - 1000 литров донорской крови и ее компонентов в год | ОПК, заготавливающие 300 - 700 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделением; врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1 |
| Врач-трансфузиолог | 2 | 1 | 0,5 |
| Врач клинической лабораторной диагностики | 1 - 2 | 1 | 1 |
| Старшая медицинская сестра | 1 | 1 | 1 |
| Операционная медицинская сестра | 2 | 2 | 1 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинскийлабораторный техник;медицинский технолог | 3 | 2 | 1 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 0,5 |
| Медицинская сестра | 2 | 1 | 1 |
| Санитарка | 4 | 3 | 2 |

Примечания:

1. При заготовке плазмы методом плазмафереза в количестве до 300 литров в год в штат отделения переливания крови (трансфузиологического отделения) может вводиться дополнительно 0,5 должности операционной медицинской сестры.

2. При заготовке крови более 1500 литров и плазмы методом плазмафереза в количестве более 300 литров в год количество штатных единиц отделения переливания крови (трансфузиологического отделения) устанавливается в зависимости от объема работы.

## Приложение N 5

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России

от 28 марта 2012 г. N 278н

ТРЕБОВАНИЯ

К ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКОМУ КАБИНЕТУ (КАБИНЕТУ

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ)

1. Трансфузиологические кабинеты (кабинеты переливания крови) (далее - ТК) создаются в организациях здравоохранения, не имеющих в своем составе отделения переливания крови (трансфузиологического отделения), и предназначены для решения вопросов организации оказания трансфузиологической помощи в организациях здравоохранения и взаимодействия с другими организациями донорства крови и ее компонентов.

2. ТК является структурным подразделением организаций здравоохранения.

Структура ТК, численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем ТК в зависимости от трансфузиологической активности и имеющейся потребности в применении методов гемокоррекции и фотогемотерапии, использования аутологичной крови и ее компонентов, с учетом требований штатных нормативов медицинского персонала трансфузиологического кабинета (кабинета переливания крови), предусмотренных приложением N 2 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

3. На должность заведующего кабинетом - врача-трансфузиолога назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "трансфузиология".

Заведующий кабинетом - врач-трансфузиолог подчиняется руководителю организации здравоохранения, чьим структурным подразделением является ТК, и его заместителю по медицинской части; по организационно-методическим вопросам - руководителю СПК.

4. Функциями ТК являются:

обеспечение современного уровня организации и постановки трансфузионной терапии в организации здравоохранения;

внедрение в комплексное лечение больных современных принципов трансфузионной терапии;

внедрение в клиническую практику применения аутологичной крови и ее компонентов;

проведение мероприятий по внедрению в клиническую практику применения методов гемокоррекции и фотогемотерапии;

организация обеспечения лечебных отделений компонентами крови для оказания трансфузиологической помощи, хранение компонентов крови;

оказание консультативной помощи с целью своевременного и квалифицированного лечения пациентов при возникновении посттрансфузионного осложнения или реакции;

организация и ведение учетно-отчетной документации по оказанию трансфузиологической помощи, предоставление текущей и периодической информации о трансфузиологической помощи в организации здравоохранения.

## Приложение N 6

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России

от 28 марта 2012 г. N 278н

ТРЕБОВАНИЯ

К ШТАТНЫМ НОРМАТИВАМ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА (КАБИНЕТА ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | трансфузиологическая активность <*> |
|  | до 10% | 11 - 20% | 21% и более |
| Заведующий кабинетом - врач- трансфузиолог | 0,5 | 0,75 | 1 |
| Медицинская сестра | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Санитарка | 0,25 | 0,5 | 0,5 |

<*> Трансфузиологическая активность - отношение числа больных, получивших трансфузиологическую помощь (трансфузионная терапия, аутогемотрансфузии, методы гемокоррекции и фотогемотерапии), к числу пролеченных больных за год в %.

Примечание. При выполнении в организации здравоохранения методов гемокоррекции и фотогемотерапии, заготовки аутологичных гемокомпонентов дополнительно вводится 1 штатная единица врача-трансфузиолога и медицинской сестры.

## Приложение N 7

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России

от 28 марта 2012 г. N 278н

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАЗМОЦЕНТРУ

1. Плазмоцентр создается в целях заготовки плазмы для фракционирования (далее - плазмы) в составе организации здравоохранения.

2. Создание плазмоцентров, их количество и мощность определяются с учетом потребности в плазме, направляемой на фракционирование, особенностей донорского потенциала на основе изучения перспективной демографической ситуации и наличия инфраструктуры на конкретной территории.

3. Плазмоцентры могут быть стационарного и передвижного типа. Плазмоцентр стационарного типа может располагаться в типовых корпусах или в специально приспособленных зданиях и помещениях, кроме зданий, в которых располагаются инфекционные больницы, судебно-медицинские и патологоанатомические отделения.

Плазмоцентр передвижного типа (передвижная станция) размещается в специально обустроенных модулях, обеспечивающих условия заготовки, заморозки, хранения и безопасность плазмы, перемещаемых с помощью транспортных средств.

4. Штатная численность медицинского персонала плазмоцентра устанавливается в соответствии с объемом производственной деятельности с учетом требований штатных нормативов медицинского персонала плазмоцентра, предусмотренных приложением N 8 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

Штатная численность прочего персонала плазмоцентра устанавливается руководителем организации здравоохранения, в составе которой находится данный плазмоцентр.

На должность руководителя плазмоцентра назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "трансфузиология".

5. Основными функциями плазмоцентра являются:

планирование, комплектование и медицинское обследование доноров крови и ее компонентов;

заготовка плазмы методом автоматического афереза;

контроль процесса плазмафереза и состояния доноров до и после процедуры;

взятие, хранение и отправка образцов крови и плазмы на исследование в лаборатории;

замораживание и хранение в замороженном состоянии заготовленной плазмы до отправки на склад или производство;

упаковка заготовленной плазмы и подготовка к транспортированию на склад или производство;

обеспечение безопасности заготовленной плазмы на всех этапах производственного процесса;

утилизация плазмы, признанной непригодной для применения;

профилактика инфицирования гемотрансмиссивными инфекциями доноров, а также медицинских работников при исполнении своих профессиональных обязанностей;

проведение пропаганды донорства крови и ее компонентов среди населения;

осуществление контроля за приборами и устройствами, необходимыми для производства и хранения плазмы;

расследование случаев посттрансфузионных осложнений, разработка и проведение мероприятий по их профилактике;

ведение учетной и отчетной медицинской документации в установленном порядке;

обеспечение санитарно-противоэпидемического режима при заготовке плазмы;

разработка и внедрение системы качества в своей деятельности;

обобщение и анализ производственной деятельности и на основе анализа полученных данных разработка и представление в установленном порядке предложений по улучшению этой работы;

обеспечение повышения профессиональной квалификации врачебного и среднего медицинского персонала плазмоцентра;

внедрение новых технологий в процесс заготовки, обследования и хранения плазмы;

участие в специальных мероприятиях по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

выполнение иных функций в соответствии с действующим законодательством.

## Приложение N 8

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России

от 28 марта 2012 г. N 278н

ТРЕБОВАНИЯ

К ШТАТНЫМ НОРМАТИВАМ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПЛАЗМОЦЕНТРА

### I. Требования к штатным нормативам медицинского персонала

плазмоцентра стационарного типа

#### 1. Врачебный персонал

| Наименование должности | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Руководитель плазмоцентра | 1 |
| Врач- трансфузиолог | 1 единица на 5 аппаратов автоматического плазмафереза (при односменном режиме работы); 2 единицы на 5 аппаратов автоматического плазмафереза (при использовании в режиме работы графиков сменности) |

Примечания:

1. Наименование должности руководителя (заведующего) плазмоцентра может быть дополнено наименованием врачебной должности "врач-трасфузиолог" с учетом профиля структурного подразделения и специальности, предусмотренной номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, по которой работник имеет соответствующую подготовку и работа по которой вменяется в круг его обязанностей, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 г. N 210н (зарегистрирован в Минюстом России 5 июня 2009 г. N 14032).

2. Должность врача-трансфузиолога устанавливается из расчета не менее 1 единицы на плазмоцентр.

#### 2. Средний медицинский персонал

| Наименование должности | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | количество аппаратов автоматического плазмафереза |
|  | до 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 25 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 |
| Медицинская сестра процедурной (при односменном режиме работы) | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 |
| Медицинская сестра процедурной (при использовании в режиме работы графиков сменности) | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 29 |
| Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Санитарка | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |

Примечания:

1. Должность старшей медицинской сестры устанавливается из расчета 1 единица на плазмоцентр.

2. При односменном режиме работы при использовании в режиме работы графиков сменности количество штатных единиц удваивается.

### II. Требования к штатным нормативам медицинского персонала

плазмоцентра передвижного типа (передвижная станция)

#### 1. Врачебный персонал

| Наименование должности | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Заведующий передвижной станцией - врач- трансфузиолог | 1 единица на плазмоцентр передвижного типа |
| Врач-трансфузиолог | 1 единица на плазмоцентр передвижного типа |

#### 2. Средний медицинский персонал

| Наименование должности | Количество штатных единиц на плазмоцентр передвижного |
| --- | --- |
| Медицинская сестра процедурной (при односменном режиме работы) | 3 |
| Медицинская сестра процедурной (при использовании в режиме работы графиков сменности) | 4 |
| Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) | 1,5 |
| Медицинский регистратор | 1 |
| Санитарка | 2 |

Примечание. Должность старшей медицинской сестры устанавливается из расчета 1 единица на плазмоцентр передвижного типа.

# Приложение N 2

к приказу Минздравсоцразвития России

от 28 марта 2012 г. N 278н

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАГОТОВКУ,

ПЕРЕРАБОТКУ, ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

## 1. Станции переливания крови (центры крови)

### 1.1. Отдел комплектования донорских кадров

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1. | Весы медицинские электронные стационарные (для взвешивания людей) | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2. | Набор для оказания неотложной медицинской помощи донорам | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт. | 1 на рабочее помещение |
| 4. | Прибор для измерения артериального давления | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 |

### 1.2. Отдел заготовки крови и ее компонентов

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1. | Аквадистиллятор | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Аппарат для быстрого размораживания плазмы* | шт. | по требованию |
| 3. | Аппарат для плазмафереза | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Аппарат для цитафереза | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Быстрозамораживатель для плазмы крови (производительность определяется потребностью медицинской организации) | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Весы медицинские (для взвешивания крови и ее компонентов) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Весы-помешиватели донорской крови | шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Весы для уравновешивания центрифужных стаканов | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 9. | Камера теплоизоляционная низкотемпературная для хранения свежезамороженной плазмы (объем определяется потребностью медицинской организации) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Комплект оборудования для глицеринизации и деглицеринизации эитроцитов* | комплект | по требованию |
| 11. | Комплект оборудования для замораживания и хранения клеток крови при сверхнизкой температуре* | комплект | по требованию |
| 12. | Кресло донорское стационарное | шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт. | 1 на рабочее помещение |
| 14. | Плазмоэкстрактор (автоматический или механический (ручной)) | шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 15. | Мобильный комплекс заготовки крови (наличие определяется необходимостью проведения заготовки крови на выезде)* | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Система инактивации вирусов в плазме крови* | шт. | по требованию |
| 17. | Стерилизатор медицинский | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 18. | Термостат для хранения тромбоцитов в комплекте с тромбомиксером) | комплект | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 19. | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови стационарное | шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови переносное | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21. | Устройство для стерильного соединения полимерных трубок | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 22. | Центрифуга рефрижераторная напольная | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 23. | Холодильник медицинский (ниже -25 °C), 500 л | шт. | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 24. | Холодильник медицинский (температура +2 - +6°C), 500 л | шт. | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 25. | Холодильник медицинский низкотемпературный (-80 °C)* | шт. | по требованию |

#### 1.2.1. Выездная бригада для заготовки донорской крови

(из расчета заготовки 3000 литров цельной донорской крови в год)

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Весы медицинские напольные | шт. | 1 |
| 2. | Прибор для измерения артериального давления | шт. | 2 |
| 3. | Анализатор для определения гемоглобина портативный | шт. | 1 |
| 4. | Донорское кресло мобильное | шт. | 3 |
| 5. | Весы-помешиватели для взятия крови мобильные | шт. | 3 |
| 6. | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров длязаготовки и хранения крови переносное | шт. | 3 |
| 7. | Термоконтейнер для транспортировки крови и ее компонентов | шт. | Количество определяется вместимостью контейнера |
| 8. | Контейнер для транспортировки образцов крови | шт. | Количество определяется вместимостью контейнера |
| 9. | Термоконтейнер для транспортировки реагентов | шт. | Количество определяется вместимостью контейнера |

### 1.3. Экспедиция с центром управления запасами

компонентов крови

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1 | Термоконтейнер для транспортировки крови и ее компонентов | шт. | Количество определяется вместимостью контейнера |
| 2 | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Холодильник медицинский (ниже -25 °C) | шт. | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Холодильник медицинский (+2° - +6 °C) | шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |

### 1.4. Отдел лабораторной диагностики

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. Клиническая лаборатория |
| 1. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт. | 1 на помещение |
| 2. | Установка для водоподготовки | шт. | 1 |
| 3. | Система для поддержания постоянной температуры воздуха | шт. | 1 на помещение |
| 1.4.1.1. Группа предварительного обследования крови доноров |
| 1. | Анализатор гематологический автоматический | шт. | 1 |
| 2. | Автоматический дозатор 1-канальный переменного объема | шт. | 1 |
| 3. | Микроскоп бинокулярный | шт. | 1 |
| 4. | Шейкер для перемешивания пробирок с кровью* | шт. | 1 |
| 5. | Холодильник медицинский (+2° - +6 °C) | шт. | 1 |
| 6. | Шкаф вытяжной лабораторный | шт. | 1 |
| 7. | СОЭ-метр | шт. | 1 |
| 1.4.1.2. Группа биохимических исследований |
| 1. | Анализатор биохимический | шт. | 1 |
| 2. | Аппарат для электрофореза белковых фракций | шт. | 1 |
| 3. | Автоматический дозатор 1-канальный переменного объема | шт. | 4 |
| 4. | Шкаф вытяжной лабораторный | шт. | 1 |
| 5. | Центрифуга лабораторная | шт. | 1 |
| 6. | Холодильник медицинский (ниже -25 °C, для хранения контрольных сывороток) | шт. | 1 |
| 7. | Холодильник медицинский (+2° - +6 °C) | шт. | 1 |
| 1.4.1.3. Группа иммуногематологических исследований |
| 1. | Автоматический иммуногематологический анализатор для проведения иммуногематологических исследований | шт. | 1 |
| 2. | Система полуавтоматического оборудования/ набор полуавтоматического оборудования для проведения иммуногематологических исследований в составе центрифуги, инкубатора, ридера и шейкера | комплект | 1 |
| 3. | Автоматический дозатор 1-канальный переменного объема | шт. | 5 |
| 4. | Микроскоп бинокулярный | шт. | 1 |
| 5. | Термостат электрический суховоздушный | шт. | 1 |
| 6. | Холодильник фармацевтический (+2° - +6 °C) | шт. | 4 |
| 7. | Центрифуга лабораторная | шт. | 1 |
| 1.4.2. Лаборатория иммунологических исследований |
| 1. | Автоматический дозатор 1-канальный переменного объема | шт. | 8 |
| 2. | Автоматический дозатор 8-канальный переменного объема (в зависимости от применяемых методик) | шт. | 4 |
| 3. | Комплект полуавтоматического оборудования для иммуноферментного анализа (промыватель планшетов (вошер) - 2 шт., спектрофотометр планшетный 1 шт., термостат-шейкер для микропланшет - 2 шт.) | шт. | 1 |
| 4. | Автоматический анализатор для иммуноферментного/иммунохемилюминесцентного анализа | шт. | 1 |
| 5. | Центрифуга лабораторная | шт. | 2 |
| 6. | Ламинарный шкаф II кл. | шт. | 1 |
| 7. | Холодильник медицинский (+2° - +6 °C) | шт. | 4 |
| 8. | Холодильник фармацевтический (-40 °C) | шт. | 1 |
| 1.4.3. Лаборатория молекулярно-биологических исследований |
| 1. | Автоматический/автоматизированный комплекс для генотестирования донорской крови | комплекс | 1 |
| 2. | Комплект полуавтоматического оборудования для молекулярно-биологических исследований, обеспечивающий процессы пробоподготовки, анализа и детекции | комплект | 1 |
| 3. | Центрифуга лабораторная | шт. | 2 |
| 4. | Ламинарный шкаф II кл. | шт. | 1 |
| 5. | Холодильник медицинский (+2° - +6 °C) | шт. | 4 |
| 6. | Холодильник фармацевтический (-40 °C) | шт. | 1 |
| 7. | Автоматический дозатор 1-канальный переменного объема | шт. | 1 |
| 1.4.4. Бактериологическая лаборатория |
| 1. | Весы электронные лабораторные, диапазон измерений 0,1 - 1000 г, класс точности: II высокий | шт. | 1 |
| 2. | pH-метр | шт. | 1 |
| 3. | Микроскоп бинокулярный | шт. | 1 |
| 4. | Пробоотборное устройство | шт. | 1 |
| 5. | Средоварка полуавтоматическая/автоматическая | шт. | 1 |
| 6. | Стерилизатор медицинский воздушный | шт. | 1 |
| 7. | Стерилизатор медицинский паровой | шт. | 1 |
| 8. | Термостат электрический суховоздушный | шт. | 1 |
| 9. | Ламинарный шкаф II кл. | шт. | 1 |
| 10. | Холодильник медицинский (+2° - +6 °C) | шт. | 1 |
| 11. | Центрифуга лабораторная | шт. | 1 |

### 1.5. Отдел контроля качества

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор биохимический | шт. | 1 |
| 2. | Анализатор гемостаза (коагулометр автоматический) | шт. | 1 |
| 3. | Аппарат для размораживания плазмы | шт. | 1 |
| 4. | Гемоглобинометр | шт. | 1 |
| 5. | Баня водяная лабораторная | шт. | 1 |
| 6. | Весы лабораторные, диапазон измерений 0,1 - 1000 г, класс точности: II высокий | шт. | 1 |
| 7. | Автоматический дозатор 1- канальный переменного объема (в зависимости от применяемых методик) | шт. | 4 |
| 8. | Микроскоп бинокулярный | шт. | 1 |
| 9. | Камера Горяева | шт. | 1 |
| 10. | Миллиосмометр* | шт. | 1 |
| 11. | pH-метр (для контроля качества тромбоцитного концентрата) | шт. | 1 |
| 12. | Спектрофотометр | шт. | 1 |
| 13. | Анализатор для контроля стерильности компонентов крови* | шт. | 1 |
| 14. | Фотометр | шт. | 1 |
| 15. | Цитометр | шт. | 1 |
| 16. | Центрифуга гематокритная | шт. | 1 |
| 17. | Центрифуга лабораторная | шт. | 1 |
| 18. | Холодильник медицинский (ниже -25 °C) | шт. | 1 |
| 19. | Холодильник медицинский (+2° - + 6 °C) | шт. | 1 |
| 20. | Ламинарный шкаф II класса | шт. | 1 |

### 1.6. Компьютерное и сетевое оборудование для обеспечения

функционирования информационной системы трансфузиологии

станций переливания крови (центров крови)

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество единиц оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1. | Персональный компьютер для оборудования автоматизированных рабочих мест информационной системы | шт. | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2. | Принтер лазерный | шт. | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 3. | Штрихкодовый сканер | шт. | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 4. | Термотрансферный принтер | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Серверное оборудование | комплект | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Источник бесперебойного питания | шт. | 20 | 22 | 30 | 32 |
| 7. | Комплект оборудования для создания инфраструктуры | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 2. Отделение переливания крови

(трансфузиологическое отделение)

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПК, заготавливающие 300 - 700 литров донорской крови и ее компонентов в год | ОПК, заготавливающие 701 - 1000 литров донорской крови и ее компонентов в год | ОПК, заготавливающие 1001 - 1500 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1. | Весы медицинские электронные стационарные (для взвешивания людей) | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Набор для оказания неотложной медицинской помощи донорам | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт. | 1 на рабочее помещение |
| 4. | Прибор для измерения артериального давления | шт. | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Анализатор гемоглобина крови | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Аппарат для плазмафереза | шт. | не менее 1 на отделение |
| 7. | Аппарат для цитафереза | шт. | в соответствии с обоснованной потребностью организации здравоохранения |
| 8. | Быстрозамораживатель для плазмы крови | шт. | не менее 1 на отделение |
| 9. | Весы медицинские (для взвешивания крови и ее компонентов) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Весы-помешиватели донорской крови | шт. | 2 | 4 | 6 |
| 11. | Весы для уравновешивания центрифужных стаканов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Кресло донорское стационарное | шт. | 2 | 4 | 6 |
| 13. | Плазмоэкстрактор (автоматический или механический (ручной)) | шт. | 2 | 4 | 6 |
| 14. | Термоконтейнер переносной многократного применения |  | 2 | 2 | 4 |
| 15. | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | шт. | не менее 1 на отделение |
| 16. | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови | шт. | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Устройство для стерильного соединения полимерных трубок | шт. | количество определяется видом используемых технологий заготовки крови и ее компонентов |
| 18. | Центрифуга рефрижераторная напольная с крестообразным ротором | шт. | 2 | 2 | 3 |
| 19. | Холодильник медицинский (ниже -25 °C) | шт. | не менее 1 на отделение |
| 20. | Холодильник медицинский (+2° - +6 °C) | шт. | не менее 1 на отделение |
| 21. | Микроскоп бинокулярный | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 22. | Центрифуга лабораторная с горизонтальным ротором (комплектация, ускорение определяютсяметодиками, используемыми в ОПК) | шт. | 1 | 2 | 3 |
| 23. | Автоматический дозатор 1-канальный переменного объема (в зависимости от применяемых методик) | шт. | 2 | 2 | 4 |
| 24. | Система полуавтоматического оборудования/набор полуавтоматического оборудования для проведения иммуногематологических исследований в составе центрифуги, инкубатора | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 25. | Термостат электрический суховоздушный | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 26. | Стерилизатор медицинский воздушный | шт. | 2 | 2 | 3 |
| 27. | Баня водяная лабораторная | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 28. | Персональный компьютер для оборудования автоматизированных рабочих мест информационной системы трансфузиологии с системой защиты персональных данных | шт. | 1 | 2 | 3 |
| 29. | Принтер | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 30. | Штрихкодовый сканер | шт. | 1 | 2 | 3 |
| 31. | Термотрансферный принтер | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 32. | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 | 2 | 3 |
| 33. | Комплект оборудования для создания инфраструктуры | комплект | - | 1 | 1 |

## 3. Трансфузиологический кабинет (кабинет переливания крови)

┌───┬───────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┐

│ N │         Наименование оборудования         │ Единица  │  Количество  │

│п/п│                                           │измерения │ оборудования │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│1. │Аппарат для размораживания и подогрева     │    шт.   │       2      │

│   │компонентов крови                          │          │              │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│2. │Холодильник медицинский (ниже -25 °C)      │    шт.   │       1      │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│3. │Холодильник медицинский (+2° - +6 °C)      │    шт.   │       1      │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│4. │Термостат для хранения тромбоцитов (в      │ комплект │       1      │

│   │комплекте с тромбомиксером)                │          │              │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│5. │Термоконтейнер для транспортировки         │    шт.   │       4      │

│   │компонентов крови (количество определяется │          │              │

│   │потребностью организации)                  │          │              │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│6. │Установка очистки и обеззараживания        │    шт.   │ 1 на рабочее │

│   │воздуха                                    │          │  помещение   │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│7. │Центрифуга лабораторная с горизонтальным   │    шт.   │       1      │

│   │ротором                                    │          │              │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│8. │Термостат электрический суховоздушный      │    шт.   │       1      │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│9. │Автоматический дозатор 1-канальный         │    шт.   │       1      │

│   │переменного объема                         │          │              │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│10.│Набор полуавтоматического оборудования для │  набор   │      по      │

│   │проведения иммуногематологических          │          │  требованию  │

│   │исследований в составе центрифуги,         │          │              │

│   │инкубатора                                 │          │              │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│11.│Микроскоп бинокулярный                     │    шт.   │       1      │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│12.│Комплект аппаратуры для заготовки и        │ комплект │      по      │

│   │применения аутологичной крови и ее         │          │  требованию  │

│   │компонентов <*>                            │          │              │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│13.│Комплект оборудования для проведения       │ комплект │      по      │

│   │экстракорпоральной гемокоррекции <*>       │          │  требованию  │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│14.│Комплект оборудования для проведения       │ комплект │      по      │

│   │фотогемотерапии <*>                        │          │  требованию  │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│15.│Набор для оказания неотложной медицинской  │  набор   │       1      │

│   │помощи при посттранфузионных осложнениях   │          │              │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│16.│Персональный компьютер для оборудования    │    шт.   │       1      │

│   │автоматизированного рабочего места         │          │              │

│   │информационной системы трансфузиологии с   │          │              │

│   │системой защиты персональных данных        │          │              │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│17.│Штрихкодовый сканер                        │    шт.   │       1      │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│18.│Принтер                                    │    шт.   │       1      │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│20.│Источник бесперебойного питания            │    шт.   │       1      │

└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘

<*> При выполнении в организации здравоохранения методов гемокоррекции и фотогемотерапии, заготовки аутологичных гемокомпонентов.

## 4. Стационарные плазмоцентры и плазмоцентры передвижного типа (передвижная станция)

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество аппаратов автоматического плазмафереза |
|  |  |  | до 4 | до 5 | 6 - 10 | 11 -15 | 25 -30 | более 30 |
| 1 | Аппарат для плазмафереза | шт. | 4 | 5 | 6 - 10 | 11 -15 | 25 -30 | Количество увеличивается пропорционально объему заготовки и переработки |
| 2 | Кресло донорское стационарное | шт. | 4 | 6 | 7- 11 | 12 -16 | 26 -31 |  |
| 3 | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови | шт. | 5 | 6 | 9 | 13 | 22 | Количество увеличивается пропорционально объему заготовки и переработки |
| 4 | Анализатор гематологический | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 5 | Центрифуга лабораторная с горизонтальным ротором (настольная) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 6 | Утилизатор медицинских отходов | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 7 | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт. | 2 | 5 | 8 | 10 | 14 |  |
| 8 | Весы медицинские переносные (для взвешивания доноров) | шт. | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 9 | Прибор для измерения артериального давления | шт. | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 |  |
| 10 | Быстрозамораживатель для плазмы крови | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 11 | Камера теплоизоляционная низкотемпературная для хранения свежезамороженной плазмы/V камеры <*> | шт./м3 | 0 | 1/до 65 | 1/до 80 | 1/до 100 | 1/до 140 |  |
| 12 | Холодильник медицинский (-35 °C) <*> | шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |
| 13 | Холодильник медицинский (+2 - +6 °C) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество увеличивается пропорционально объему заготовки и переработки |

<*> Плазмоцентры оснащаются либо холодильниками медицинскими низкотемпературными, либо камерами теплоизоляционными низкотемпературными для хранения свежезамороженной плазмы.

### Компьютерное и сетевое оборудование для плазмоцентров

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество аппаратов автоматического плазмафереза |
|  |  |  | до 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 25 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 |
| 1. | Персональный компьютер (системный блок) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Терминальная рабочая станция | шт. | 9 | 9 | 10 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 3. | Монитор | шт. | 10 | 10 | 11 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| 4. | Ноутбук | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Принтер лазерный | шт. | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6. | Факсимильный аппарат | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Телефон IP | шт. | 9 | 9 | 10 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 |
| 8. | IP видеокамера | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир, факс) | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Штрихкодовый сканер беспроводной | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11. | Штрихкодовый сканер проводной | шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 12. | Термотрансферный принтер | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 13. | Шкаф серверный (42U) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Сервер (rackmount) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15. | Маршрутизатор (rackmount) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Коммутатор (48 ports, PoE, rackmount) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Источник бесперебойного питания (не менее 1500 VA, rackmount) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18. | USB KVM консоль с DSUB ЖК- дисплеем (rackmount) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Система криптографической защиты DioNIS FW | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечания:

1. В приложении указаны минимальная номенклатура и минимальное количество оборудования для организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов. Оснащение оборудованием, отмеченным знаком "*", осуществляется в соответствии с обоснованной потребностью организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (далее - организации здравоохранения), и Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 80 Федерального закона "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации" от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

2. Группа молекулярно-биологических исследований создается для проведения дополнительных исследований на маркеры гемотрансмиссивных вирусных инфекций при исследовании более 20 000 образцов донорской крови в год либо по решению органа управления здравоохранением. Допускается отсутствие в организации здравоохранения группы молекулярно-биологических исследований при условии проведения таких исследований на базе других организаций.

3. Количество оборудования для станций переливания крови, заготавливающих более 10 000 литров донорской крови в год, увеличивается пропорционально объему заготовки и переработки донорской крови.

4. В настоящий перечень не включены медицинская мебель и предметы общего назначения для кабинетов врачей, помещений ожидания и отдыха для доноров и других вспомогательных помещений, а также расходные материалы.

5. При наличии в составе организаций здравоохранения филиалов потребность в оборудовании рассчитывается отдельно для каждого филиала исходя из объемов заготовки донорской крови.